## ITEMIZADO
PROYECTO MODIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EXISTENTE DEBIDO A PROYECTO VIAL PASADA URBANA ARICA SECTOR ROTONDA ARENA - LIMITE URBANO
|  |  |  | LOCALIDAD |  | ARICA
|  |  |  | CODIGO |  | S/N
ITEMIZADO REV. 0
ÍTEM | CÓDIGO ETE | DENOMINACIÓN | UNIDAD | CANT. | PRECIO UNITARIO | TOTAL
CAPÍTULO 1: OBRAS PRELIMINARES
OBRAS PRELIMINARES
1.1 | AP-52 | Instalación de Faenas | Gl | 1 | 0 | 0
SUBTOTAL CAPÍTULO 1: OBRAS PRELIMINARES | [5 empty] | 0
CAPÍTULO 2: AGUA POTABLE
Movimiento de Tierras - Excavaciones
2.1 | AP-1 | Excavación en zanja de 0-2 m de profundidad en terreno tipo V | m³ | 4714 | 0 | 0
Movimiento de Tierras - Rellenos
2.2 | AP-2 | Cama de Arena | m³ | 402 | 0 | 0
2.3 | AP-3 | Relleno de Excavaciones | m³ | 3988 | 0 | 0
Movimiento de Tierras - Retiro de Excedentes
2.4 | AP-4 | Retiro de excedentes | m³ | 1300 | 0 | 0
Suministro, Transporte y Almacenamiento de Cañerías - HDPE PE100 PN-10
2.5 | AP-5 | HDPE PE100 PN-10, DN=160 mm | m | 1236 | 0 | 0
2.6 | AP-6 | HDPE PE100 PN-10, DN=250 mm | m | 150 | 0 | 0
2.7 | AP-7 | HDPE PE100 PN-10, DN=315 mm | m | 246 | 0 | 0
2.8 | AP-8 | HDPE PE100 PN-10, DN=400 mm | m | 1284 | 0 | 0
2.9 | AP-9 | HDPE PE100 PN-10, DN=500 mm | m | 768 | 0 | 0
Suministro, Transporte y Almacenamiento de Cañerías - Acero Revestido para Atravieso Río San José
2.10 | AP-10 | Acero Revestido de HDPE e=8 mm, DN=350 mm | m | 80 | 0 | 0
2.11 | AP-11 | Acero Revestido de HDPE e=8 mm, DN=250 mm | m | 40 | 0 | 0
Suministro, Transporte y Almacenamiento de Cañerías - Acero para Encamisados
2.12 | AP-12 | Acero e=8 mm, DN=300 mm (Para Encamisados) | m | 105 | 0 | 0
2.13 | AP-13 | Acero e=8 mm, DN=500 mm (Para Encamisados) | m | 82 | 0 | 0
2.14 | AP-14 | Acero e=8 mm, DN=600 mm (Para Encamisados) | m | 71 | 0 | 0
2.15 | AP-15 | Acero e=8 mm, DN=800 mm (Para Encamisados) | m | 223 | 0 | 0
Transporte Interno, Colocación y Prueba de Cañerías - HDPE PE100 PN-10
2.16 | AP-16 | HDPE PE100 PN-10, DN=160 mm | m | 1198 | 0 | 0
2.17 | AP-17 | HDPE PE100 PN-10, DN=250 mm | m | 143 | 0 | 0
2.18 | AP-18 | HDPE PE100 PN-10, DN=315 mm | m | 237 | 0 | 0
2.19 | AP-19 | HDPE PE100 PN-10, DN=400 mm | m | 1248 | 0 | 0
2.20 | AP-20 | HDPE PE100 PN-10, DN=500 mm | m | 746 | 0 | 0
Transporte Interno, Colocación y Prueba de Cañerías - Acero Revestido
2.21 | AP-21 | Acero Revestido de HDPE e=8 mm, DN=350 mm | m | 80 | 0 | 0
2.22 | AP-22 | Acero Revestido de HDPE e=8 mm, DN=250 mm | m | 40 | 0 | 0
Transporte Interno, Colocación y Prueba de Cañerías - Acero para Encamisados
2.23 | AP-23 | Acero e=8 mm, DN=300 mm (Para Encamisados) | m | 105 | 0 | 0
2.24 | AP-24 | Acero e=8 mm, DN=500 mm (Para Encamisados) | m | 82 | 0 | 0
2.25 | AP-25 | Acero e=8 mm, DN=600 mm (Para Encamisados) | m | 71 | 0 | 0
2.26 | AP-26 | Acero e=8 mm, DN=800 mm (Para Encamisados) | m | 223 | 0 | 0
Suministro y Transporte de Piezas Especiales - Válvulas de Compuerta BB
2.27 | AP-27 | Válvula de Compuerta, conexión BB, DN=150 mm | N° | 10 | 0 | 0
2.28 | AP-28 | Válvula de Compuerta, conexión BB, DN=200 mm | N° | 5 | 0 | 0
2.29 | AP-29 | Válvula de Compuerta, conexión BB, DN=250 mm | N° | 2 | 0 | 0
2.30 | AP-30 | Válvula de Compuerta, conexión BB, DN=300 mm | N° | 3 | 0 | 0
2.31 | AP-31 | Válvula de Compuerta, conexión BB, DN=350 mm | N° | 14 | 0 | 0
Suministro y Transporte de Piezas Especiales - Uniones Brida Universal
2.32 | AP-32 | Unión Brida Universal, DN=150 mm | N° | 12 | 0 | 0
2.33 | AP-33 | Unión Brida Universal, DN=200 mm | N° | 3 | 0 | 0
2.34 | AP-34 | Unión Brida Universal, DN=250 mm | N° | 3 | 0 | 0
2.35 | AP-35 | Unión Brida Universal, DN=300 mm | N° | 4 | 0 | 0
2.36 | AP-36 | Unión Brida Universal, DN=350 mm | N° | 11 | 0 | 0
2.37 | AP-37 | Unión Brida Universal, DN=400 mm | N° | 5 | 0 | 0
Suministro y Transporte de Piezas Especiales - Juntas Autobloqueantes
2.38 | AP-38 | Junta Autobloqueante, DN=75 mm | N° | 1 | 0 | 0
2.39 | AP-39 | Junta Autobloqueante, DN=150 mm | N° | 10 | 0 | 0
2.40 | AP-40 | Junta Autobloqueante, DN=200 mm | N° | 5 | 0 | 0
2.41 | AP-41 | Junta Autobloqueante, DN=250 mm | N° | 2 | 0 | 0
2.42 | AP-42 | Junta Autobloqueante, DN=300 mm | N° | 3 | 0 | 0
2.43 | AP-43 | Junta Autobloqueante, DN=350 mm | N° | 14 | 0 | 0
Suministro y Transporte de Piezas Especiales - Sin Mecanismo
2.44 | AP-44 | Suministro de Piezas especiales de Fe. Fundido | Kg | 15029 | 0 | 0
2.45 | AP-45 | Suministro de Piezas especiales de HDPE | Kg | 3744 | 0 | 0
Transporte Interno, Colocación y Prueba de Piezas Especiales - Junturas
2.46 | AP-46 | Confección de Junturas Brida | N° | 298 | 0 | 0
2.47 | AP-47 | Junturas por Termofusión (HDPE) | N° | 142 | 0 | 0
2.48 | AP-48 | Junturas Brida Universal | N° | 38 | 0 | 0
Obras de Hormigón - Machones de Anclaje
2.49 | AP-49 | Machones de Anclaje | N° | 118 | 0 | 0
Obras de Hormigón - Cámaras para Válvulas
2.50 | AP-50 | Cámara de Válvulas D=100-200 mm | N° | 15 | 0 | 0
2.51 | AP-51 | Cámara de Válvulas D=250-450 mm | N° | 19 | 0 | 0
Obras Especiales - Atravieso en Puente Río San José
2.52 | AP-53 | Atravieso Puente en Río San José | N° | 3 | 0 | 0
Obras Especiales - Estaciones Reductoras de Presión
2.53 | AP-54 | Construcción Estación Reductora de Presión | N° | 2 | 0 | 0
SUBTOTAL CAPÍTULO 2: AGUA POTABLE | [5 empty] | 0
CAPÍTULO 3: AGUAS SERVIDAS
Movimiento de Tierras - Excavaciones
3.1 | AS-1 | Excavación en zanja de 0 a 2 m de profundidad, terreno tipo III | m³ | 1667 | 0 | 0
3.2 | AS-2 | Excavación en zanja de 2 a 4 m de profundidad, terreno tipo III | m³ | 216 | 0 | 0
3.3 | AS-3 | Excavación en zanja superior a 4 m de profundidad, terreno tipo III | m³ | 5 | 0 | 0
Movimiento de Tierras - Escarpe
3.4 | AS-4 | Escarpe | m³ | 1055 | 0 | 0
Movimiento de Tierras - Cama de Apoyo y Rellenos
3.5 | AS-5 | Cama de apoyo de las tuberías | m³ | 101 | 0 | 0
3.6 | AS-6 | Relleno de zanjas | m³ | 1734 | 0 | 0
Movimiento de Tierras - Retiro de Excedentes
3.7 | AS-7 | Retiro de excedentes | m³ | 436 | 0 | 0
Colectores - Suministro, Colocación y Prueba
3.8 | AS-8 | D=400 mm HDPE PE100 PN6 | m | 247 | 0 | 0
3.9 | AS-9 | D=250 mm HDPE PE100 PN6 | m | 660 | 0 | 0
3.10 | AS-10 | D=200 mm Acero revestido de HDPE | m | 32 | 0 | 0
Obras de Hormigón - Cámaras de Inspección
3.11 | AS-11 | Cámara tipo 'a', Dc=1,30 m, Hm=2,80 m, Dcol 250-400 | N° | 17 | 0 | 0
3.12 | AS-12 | Cámara tipo 'b', Dc=1,30 m, Hm=1,35 m, Dcol 250-400 | N° | 4 | 0 | 0
Obras de Hormigón - Tapas y Escalines
3.13 | AS-13 | Suministro de tapas de calzada | N° | 21 | 0 | 0
3.14 | AS-14 | Suministro de escalines | N° | 111 | 0 | 0
Atravieso de Río
3.15 | AS-15 | Atravieso de Colector Sobre Río | Gl | 1 | 0 | 0
SUBTOTAL CAPÍTULO 3: AGUAS SERVIDAS | [5 empty] | 0
Resumen de costos
CAPÍTULO 1: OBRAS PRELIMINARES | [5 empty] | 0
CAPÍTULO 2: AGUA POTABLE | [5 empty] | 0
CAPÍTULO 3: AGUAS SERVIDAS | [5 empty] | 0
Total Costo Directo | [5 empty] | 0
Gastos Generales | [5 empty] | 0
Utilidad | [5 empty] | 0
Valor Neto | [5 empty] | 0